Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

OFERTA DLA Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10 34-500 Zakopane W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”

DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….……..…. ………………………………………………………………………………………………………………………. Wykonawca/Wykonawcy: Nazwa: .………………………………………………………………………………………………………...….. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..…………….. Adres: ……………………………………………………………………………………………..………………. ul./nr: …………………………………………………………………………………………………………..…… kod/miejscowość/województwo: ……………………………………………………………………………..…. NIP: …………………………………………………………………………………….……………………….…. REGON: ………………………………………………………………………………………..………...……….. KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………....……..…… Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………………..……. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z postępowaniem: telefon: ………………………………………………….................................................................................. faks: ……………………………………………………………………………….…………………………….…. adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………………………………………………………..……… adres skrzynki ePUAP: ……………………………………………………………………………………….….. www: ……………………………………………………………………………………………………………..…. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.

| Pakiet – Nr 1 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 1 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO: |
| 1. | Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 128mm do 156mm | 190 |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w nasadzie (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 93mm do 121mm | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. Insert bezpośrednio montowany w panewce; ceramiczny lub polietylenowy płaski lub polietylenowy z okapem | 210 |  |  |  |  |
| 4. | Insert wykonany z polietylenu nasyconego witaminą E, płaski lub z okapem, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm | 190 |  |  |  |  |
| 5. | Insert ceramiczny płaski, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Głowa metalowa o średnicy 22,22 mm, 28 mm lub 32 mm w czterech długościach szyjki | 100 |  |  |  |  |
| 7. | Głowa metalowa o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki | 90 |  |  |  |  |
| 8. | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm w czterech długościach szyjki | 20 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 2 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 2 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO: Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm. Trzpień zwężający się dystalnie, niewymagający stosowania centralizera (samocentralizujący się w kanale) lub z centralizerem lub w wersji anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw. offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowicy). Minimum 5 rozmiarów. Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32, 36 mm z czterema długościami szyjki. Panewka polietylenowa typu Műllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32, 36 mm, średnica zewnętrzna od minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm. Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.* * Niewłaściwe skreślić LUB Trzpień gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia i szyjki o kształcie trapezu. Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia. Panewka polietylenowa - z angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3 mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Akceptująca głowy wewnętrzne 28 i 32 mm. Znacznik rentgenowski. Głowa stalowa o średnicach 28 mm i 32 mm, w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki.* * Niewłaściwe skreślić LUB Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm. Trzpień zwężający się dystalnie, niewymagający stosowania centralizera (samocentralizujący się w kanale) lub z centralizerem lub w wersji anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw. offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowicy). Minimum 5 rozmiarów. Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32mm z czterema długościami szyjki. Panewka polietylenowa typu Műllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32mm średnica zewnętrzna od minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm. Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.* * Niewłaściwe skreślić | 60 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 3 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 3 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – CEMENTOWANA: Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny), cementowana. Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego lub element piszczelowy wykonany ze stopu tytanowego. Komponent udowy anatomiczny jednoosiowy dla prawego i lewego uda w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy z wkładką polietylenową wymienną. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub stabilizowanego witaminą E. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.* * Niewłaściwe skreślić LUB Część udowa cementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, możliwość zastosowania komponentu udowego ze stopu metalu cyrkonu i niobu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na jony metali. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anerior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, Możliwość rozbudowy piszczeli o elementy rewizyjne, w tym trzpienie oraz podkładki połowicze. Możliwość zastosowania tacy piszczelowej ALL Poly cementowanej wykonanej z polietylenu, anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji CR w wysokościach 9, 11, 13, 15, mm. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained.* * Niewłaściwe skreślić LUB Proteza kolanowa modularna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej. Dostępne implanty w wersji CR, PS. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.* * Niewłaściwe skreślić LUB Endoproteza kolanowa kłykciowa wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR, UC (ze stabilizacją realizowaną poprzez podniesienie przedniej krawędzi wkładki bez konieczności wykonania plastyki międzykłykciowej) PS mocowana zatrzaskowo, metalowym bolcem do tacy piszczelowej wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.* * Niewłaściwe skreślić | 100 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 4 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 4 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA: Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny). Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego lub element piszczelowy wykonany ze stopu tytanowego lub tantalu. Komponent udowy jednoosiowy anatomiczny dla prawego i lewego uda w min. 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy z wkładką polietylenową wymienną. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub stabilizowanego witaminą E. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym. * Niewłaściwe skreślić LUB Część udowa bezcemntowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anerior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa, anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained.* * Niewłaściwe skreślić LUB Proteza kolanowa modularna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej. Dostępne implanty w wersji CR, PS. Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.* * Niewłaściwe skreślić | 50 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 5 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 5 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 5 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO: Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x 20g. | 70 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 6 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 6 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 6 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | ENDOPROTEZA POŁOWICZNA STAWU BIODROWEGO TYPU AUSTIN-MOORE | 40 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 7 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 7 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 7 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | PANEWKA DWUMOBILNA, BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEO: Panewka typu dwumobilna bezcementowa, stalowa w wersji press-fit. Panewka na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna minimum od 44 mm do 64 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla mniejszych rozmiarów panewek. | 10 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 8 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 8 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 8 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | PANEWKA DWUMOBILNA, CEMENTOWANA STAWU BIODROWEO: Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 63 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla najmniejszych rozmiarów panewek. Komplet cementu kostnego 1 x 40 g. | 10 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 9 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 9 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 9 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| Gwoździe blokowane śródszpikowe z możliwością kompresji oraz celowania dystalnych śrub z ramienia zewnętrznego (montowanego na gwoździu) do zespalania złamań, (komplet obejmujący gwóźdź śródszpikowy oraz 4 śruby blokujące). Wykonane z tytanu wraz z instrumentarium przyjaznym dla operatora: |
| 1. | Kości ramiennej Wielopłaszczyznowy do zaopatrywania złamań bliższego końca kości ramiennej z możliwością umieszczenie śrub w głowie kości ramiennej, gwoździe proste antero i retrograde w zakresie długości 180-400 mm. | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Kości udowej Proste, rekonstrukcyjne i/lub uniwersalne antero i retrograde z możliwością założenia śruby nasadowej kompresyjnej. | 40 |  |  |  |  |
| 3. | Kości piszczelowej Prosty, rekonstrukcyjny, odpiętowy | 80 |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź typu “gamma” Z dodatkowym zabezpieczeniem derotacyjnym oraz kątem szyjkowym 125-135 st.. | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Kości udowej Wsteczny (odkolanowy) z możliwością założenia śruby kompresyjnej kłykciowej. | 10 |  |  |  |  |
| System dynamicznych śrub do zespalania złamań bliższej i dalszej nasady kości udowej (komplet śruba, płytka i śruba kompresyjna) |
| 6. | Typu DHS | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Typu DCS | 10 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, rozwiertaków kanałowych, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 10 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 10 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 10 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO metalowej (komplety: wkręty, płytki i podkładki): |
| 1. | Wkręty do kości korowej | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty do kości gabczastej | 120 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty do kości drobnych | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty kostkowe samogwintujące | 80 |  |  |  |  |
| 5. | Podkładki pod wkręty | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Płytki wąskie (grubość 2,5 mm i 4,0 mm) | 60 |  |  |  |  |
| 7. | Płytki szerokie (grubość 2,5 mm i 4,5 mm) | 20 |  |  |  |  |
| 8. | Płytki samodociskowe wąskie | 30 |  |  |  |  |
| 9. | Płytki samodociskowe szerokie | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Płytki rynnowe (standardowe i małe) | 20 |  |  |  |  |
| 11. | Płytki do kości drobnych | 40 |  |  |  |  |
| 12. | Płytki różnokształtne: T, Y, L | 20 |  |  |  |  |
| Groty, gwoździe i druty: |
| 13. | Druty Kirschnera | 160 |  |  |  |  |
| 14. | Groty Steinmanna | 40 |  |  |  |  |
| 15. | Groty Schanza | 30 |  |  |  |  |
| 16. | Druty do stabilizacji odłamów | 20 |  |  |  |  |
| Pręty śródszpikowe Endera: |
| 17. | Gładkie | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Moletowane | 60 |  |  |  |  |
| 19. | Pręty śródszpikowe dla dzieci wygięte i proste tytanowe o średnicy od 1,5 - 4,0 wraz z nakrętkami zabezpieczającymi koniec gwoździa przez przemieszczeniem | 60 |  |  |  |  |
| 20. | Wkręty kaniulowane tytanowe o średnicy 4,5 oraz 7 mm | 120 |  |  |  |  |
| 21. | Klamry kostne | 10 |  |  |  |  |
| 22. | Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy | 50 |  |  |  |  |
| 23. | Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów (różniące się długością i ilością otworów) | 160 |  |  |  |  |
| 24. | Wkręty typu Herbert tytanowe kaniulowane samowiercące i samogwintyjące o średnicy 3,0-4,5 oraz 6,5-7,5 | 60 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 11 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 11 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 11 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp (komplet) | 1 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 12 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 12 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 12 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS (komplety: wkręty i płytki). Implanty oraz śruby korowe i blokowane wykonane z tytanu, anatomiczne dla danej kości tj.: bliższego końca kości ramiennej, dalszego końca kości ramiennej przyśrodkowa i tylno-boczna, tylna, końca dalszego kości promieniowej bliższego końca kości łokciowej, trzonów kości długich przedramienia proste, wąskie, szerokie do złamania trzonów kości długich ramiennej, udowej i piszczelowej, trzonu obojczyka od góry oraz od przodu, końca barkowego obojczyka, drobnych kości ręki, złamania końca dalszego kości udowej, bliższego końca kości piszczelowej bocznej i przyśrodkowej z możliwością położenia również przyśrodkowo-tylnego implantu, końca dalszego kości piszczelowej przyśrodkowa, przednio-boczna, kostki bocznej piszczeli, drobnych kości stóp. | 100 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 13 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 13 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 13 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego. Komplety: |
| 1. | Śruby interferencyjne kaniulowane, biowchłanialne i/lub osteokondukcyjne i/lub kompozytowe od 7 do 11 i długości 20-30 mm | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Mocowania typu endo-button na stałej długości pętli | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Mocowania typu endo-button samozaciskowej, regulowanej i bezwęzłowej | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Mocowania typu endo-button o przełużonej płytce samozaciskowej, regulowanej i bezwęzłowej | 5 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 14 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 14 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 14 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego tj.: rekonstrukcji ścięgien oraz leczenia niestabilności. Komplety: |
| 1. | Kotwice tytanowe średnica 3, 5, 6 lub 6,5 mm | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Kotwice niciowe śr. 1,3-1,4 i 2,3-2,9 mm | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Implanty i typu Peek do napinania nici tj. kotwice bezwęzłowe stosowane w technice dwurzędowej | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Kotwice biowchłanialne lub biozastępcze 3,5-4,5 i 5,5 mm z naciami | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Kaniule altroskopowe od 5 do 8 mm (minimum 3 rozmiary) | 10 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 15 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 15 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 15 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | Płytka i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli – osetokondukcyjne, biowchłanialne kliny do wypełnienia szczeliny wykonane z trójfosforanu wapnia dostępnie w minimum 10 rozmiarach – płytka do stabilizacji osteotomii piszczeli umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (wersja L i P) z możliwością dogięcia, otwory dla śrub kątowo stabilnych - śruby kątowo stabilne do blokowania płytki śr kompatybilnej z płytką | 20 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 16 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 16 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 16 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | Śruby tytanowe o średnicy 2 mm samowiercące 11-14 mm, mocowane do napędu | 30 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 17 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 17 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 17 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | Taśma z materiału plecionego o szerokości 2 mm do zabiegów artroskopowych | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Klej tkankowy dwuskładnikowy 2 ml | 5 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 18 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 18 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 18 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | Implant w formie żelu przygotowywany in-situ biopolimerowy służący do uzupełniania ubytków chrząstki stosowany podawany przez strzykawkę w zabiegach artroskopowych stawów | 15 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – Nr 19 |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu Nr 19 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 19 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: |
| Lp. | Charakterystyka opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1. | Śruby obojczykowe kompresyjne o średnicy 5,5 oraz 7,5 mm o długości od 30 do 230 mm | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Śruby kaniulowane tytanowe wraz ze specjalną lub specjalnymi podkładkami stosowane przy operacjach niestabilności barku sp Laterjet wraz z instrumentarium potrzebnym do tego typu operacji | 10 |  |  |  |  |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, itp.). |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU: Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości: |
| WIELKOŚĆ DEPOZYTU | ……… sztuk |
| każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy). |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| DOKUMENTY: Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. |
| --- |
| Lp | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| OBOWIĄZEK PODATKOWY: Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT). * Niepotrzebne skreślić Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu. Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: …………………………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto rozumaną jako wynagrodzenie wykonanych dostaw), wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. |
| OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczam(y), że będę wykonywał zamówienie sukcesywnie w okresie 24 miesięcy, 3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte, 5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert, 6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem (podać): …………………………………………………………………………………… Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 8. Wadium do Pakietu nr ………………………..…..… w wysokości …………………….. PLN, zostało wniesione w dniu .............................. 2020 roku, w formie: …..……......................................, 9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy: …...……………….............................................................................., |
| KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................................, e-mail: ………….………....….tel./fax: ........................………… |
| PODWYKONAWCY: Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców. * Niepotrzebne skreślić W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 4. ……………………………………………………………………………………………………………………., 5. ……………………………………………………………………………………………………………………., 6. ……………………………………………………………………………………………………………………., 7. ……………………………………………………………………………………………………………………., 8. …………………………………………………………………………………………………………………….. Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych stronach. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Miejscowość, data | Wyłącznie kwalifikowany podpis/podpisy E L E K T R O N I C Z N Y osoby/osób uprawnionionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy |

| Załącznik nr 3 do SIWZ |
| --- |
| WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW |
| Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej” |
| Działając w imieniu wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres wykonawcy) |
| Składam wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. |
| 1. | Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego spełnianie warunku |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana |  |
|  | Elementy, które winna zawierać wykonana dostaw | Czy zamówienie dotyczyło wykonania dostawy implantów ortopedycznych? TAK* / NIE* |
|  | Wartość dostawy |  |
|  | Czas realizacji początek i koniec (d/m/r) |  |
| 2. | Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego spełnianie warunku |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana |  |
|  | Elementy, które winna zawierać wykonana dostaw | Czy zamówienie dotyczyło wykonania dostawy implantów ortopedycznych? TAK* / NIE* |
|  | Wartość dostawy |  |
|  | Czas realizacji początek i koniec (d/m/r) |  |
| * Niepotrzebne skreślić |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Miejscowość, data | Wyłącznie kwalifikowany podpis/podpisy E L E K T R O N I C Z N Y osoby/osób uprawnionionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy |

| Załącznik nr 4 do SIWZ |
| --- |
| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| Będąc uczestnikiem postępowania pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej” |
| Działając w imieniu wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres wykonawcy) |
| W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej (www.szpital-zakopane.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję zamawiającemu niniejszed oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. |
| Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez Zamawiającego na stronie internetowej informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. * niepotrzebne skreślić Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami niniejszego postępowania przetargowego: …………………………………………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Miejscowość, data | Wyłącznie kwalifikowany podpis/podpisy E L E K T R O N I C Z N Y osoby/osób uprawnionionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy |

| Załącznik nr 5 do SIWZ |
| --- |
| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych |
| Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej” |
| Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres wykonawcy) |
| Oświadczam, 1. o braku orzeczenia wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2. o braku wobec mnie wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; 3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz. 1170 ze zm.); 4. o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.* * w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy usunąć to oświadczenie z tego wzoru i złożyć dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Miejscowość, data | Wyłącznie kwalifikowany podpis/podpisy E L E K T R O N I C Z N Y osoby/osób uprawnionionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy |