Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

OFERTA DLA Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10 34-500 Zakopane W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem”

DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….………..….. …………………………………………………………………………………………………………………………. Wykonawca/Wykonawcy: Nazwa: .……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres: …………………………………………………………………………………………………………………. ul./nr: ……………………………………………………………………………………………………………………. kod/miejscowość/województwo: ……………………………………………………………………………………. NIP: …………………………………………………………………………………….………………………………. REGON: ………………………………………………………………………………………..………….………….. KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………..……..………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………………. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: telefon: …………………………………………………......................................................................................... faks: ………………………………………………………………………………….…………………………………. e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..…………… www: ……………………………………………………………………………………………………………………. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.

| Pakiet – nr 1 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 1 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 1 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowego skanera naczyń krwionośnych o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| SKANER NACZYŃ KRWIONOŚNYCH – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Przenośne urządzenie służące lokalizacji żył. | TAK |  |
| 3. | Urządzenie wykrywające żyły za pomocą światła podczerwonego, a następnie wyświetlające ten obraz na powierzchni skóry. | TAK |  |
| 4. | W skład urządzenia wchodzi minimum urządzenie do obrazowania oraz podstawa do ładowania. | TAK |  |
| 5. | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej. | TAK |  |
| 6. | Tryb uśpienia urządzenia, zapewniający wydłużoną żywotność projektora. | TAK |  |
| 7. | Projekcja obrazu na powierzchni skóry. | TAK |  |
| 8. | Rozdzielczość obrazu – minimum 856x480 pixeli. | TAK |  |
| 9. | Minimum 3 trybów wyświetlanej projekcji obrazu. | TAK |  |
| 10. | Minimum 3 rozmiary wyświetlanego obrazu. | TAK |  |
| 11. | Możliwość regulowania jasności wyświetlanego obrazu - minimum 3 poziomy jasności. | TAK |  |
| 12. | Długość fali światła podczerwonego minimum 800 nm. | TAK |  |
| 13. | Tryb inversii obrazu. | TAK |  |
| 14. | Urządzenie emitujące sygnały dźwiękowe. | TAK |  |
| 15. | Wbudowana bateria. | TAK |  |
| 16. | Alarm niskiego poziomu naładowania baterii. | TAK |  |
| 17. | Czas pracy na baterii minimum 3 godziny. | TAK |  |
| 18. | Czas pełnego ładowania baterii max 4 godziny. | TAK |  |
| 19. | Masa urządzenia max 600 g. | TAK |  |
| 20. | Wymiary: - szerokość 55-70mm, - głębokość 55-70mm, - długość 220-250mm. | TAK |  |
| 21. | Statyw jezdny kompatybilny do urządzenia z regulowanym ramieniem typu "gęsia szyja". | TAK |  |
| 22. | Wyposażenie dodatkowe: niezbędne akcesoria, ładowarki. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 23. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 24. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 25. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 26. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 27. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 28. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.3 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 2 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 2 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 2 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowego kolposkopu o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| KOLPOSKOP – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Kolposkop optyczny wyposażony w kamerę Full HD wbudowaną w kolposkop, w szczelnej obudowie. | TAK |  |
| 3. | Oświetlenie typu LED. | TAK |  |
| 4. | Maksymalne natężenie światła: minimum 25 000 lux. | TAK |  |
| 5. | Płynna regulacja jasności. | TAK |  |
| 6. | Zielony filtr światła. | TAK |  |
| 7. | Minimum 3 stopnie powiększenia 3,75 X, 7 X, 15 X. | TAK |  |
| 8. | Pole widzenia min 4,5 mm, 1,13 mm , 0,76 mm. | TAK |  |
| 9. | Ogniskowa obiektywu: 300 mm. | TAK |  |
| 10. | Indywidualne regulowane okulary. | TAK |  |
| 11. | Dwa okręgi pomiarowe wbudowane w okular. | TAK |  |
| 12. | Regulacja wysokości w zakresie minimum 975-1135 mm. | TAK |  |
| 13. | Podstawa na kółkach minimum dwa z blokadą. | TAK |  |
| 14. | Dokładna regulacja ostrości za pomocą pokręteł przy głowicy. | TAK |  |
| 15. | Optyka kolposkopu apochromatyczna. | TAK |  |
| 16. | Kolposkop z odchylanym ramieniem, podstawa pięcioramienna. | TAK |  |
| 17. | Włącznik zasilania. | TAK |  |
| 18. | Korekcja dioptryczna minimum -6/+6. | TAK |  |
| 19. | Komputer przystosowany do rejestracji obrazów video, monitor, drukarka lub komputer panelowy z drukarką. | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie do rejestracji zdjęć i filmów medycznych z bazą danych. | TAK |  |
| 21. | Niezbędne licencje. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 22. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 23. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 24. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 25. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 26. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 27. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.4 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 3 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 3 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 3 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowej diatermii chirurgicznej o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| DIATERMIA CHIRURGICZNA – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 [mm] z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek. | TAK |  |
| 3. | Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka argonowa, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej. | TAK |  |
| 4. | Możliwość podłączenia odsysacza dymu z pola operacyjnego również w zabiegach laparoskopowych. | TAK |  |
| 5. | Możliwość utworzenia minimum 99 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza. | TAK |  |
| 6. | Wielokolorowy wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a użytkownikiem. | TAK |  |
| 7. | Zmiana nastaw i parametrów za pomocą przycisków funkcyjnych i podświetlanego pokrętła. | TAK |  |
| 8. | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji. | TAK |  |
| 9. | Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej z graficznym wskaźnikiem stopnia przylegania elektrody. | TAK |  |
| 10. | Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyświetlaniem komunikatów zapisanych w języku polskim. | TAK |  |
| 11. | Minimalna liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: monopolarne – 2 [szt.], bipolarne – 2 [szt.], elektrody neutralnej – 1 [szt.]. | TAK |  |
| 12. | Aparat umożliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym 5 mm oraz trzypinowym. | TAK |  |
| 13. | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego. | TAK |  |
| 14. | Max. moc znamionowa cięcia monopolarnego minimum 350W. | TAK |  |
| 15. | Minimum 10 rodzajów cięcia monopolarnego, w tym: papilektomia i polypektomia. | TAK |  |
| 16. | Aktywacja funkcji cięcia monopolarnego przez włącznik nożny i przycisk na uchwycie. | TAK |  |
| 17. | Max. moc znamionowa koagulacji monopolarnej minimum 250W. | TAK |  |
| 18. | Minimum 10 rodzajów koagulacji monopolarnej w tym natryskowa i natryskowa w endoskopii. | TAK |  |
| 19. | Aktywacja funkcji koagulacji monopolarnej przez włącznik nożny i przycisk na uchwycie. | TAK |  |
| 20. | Możliwość równoległej koagulacji przez dwóch operatorów używając jednocześnie prądu natryskowego lub preparacyjnego. | TAK |  |
| 21. | Maksymalna moc znamionowa cięcia bipolarnego minimum 120W. | TAK |  |
| 22. | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej minimum 120W. | TAK |  |
| 23. | Możliwość aktywacji pęset bipolarnych w trybie mikro z regulacją mocy koagulacji 0,1[W] – 50[W]. | TAK |  |
| 24. | Aktywacja funkcji bipolarnej przez włącznik nożny i dodatkowo dla pęset bipolarnych za pomocą funkcji auto-start | TAK |  |
| 25. | Możliwość regulacji czasu zwłoki początku koagulacji funkcji auto-start. | TAK |  |
| 26. | Progresywna zmiana wartości mocy przy regulacji parametrów pracy urządzenia. | TAK |  |
| 27. | Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek (auto-stop). | TAK |  |
| 28. | Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 [mm]. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie. | TAK |  |
| 29. | Automatyczne rozpoznawanie narzędzi do zamykania naczyń, z jednoczesnym automatycznym ustawieniem parametrów pracy. | TAK |  |
| 30. | Narzędzia współpracujące z modułem do zamykania naczyń do 7 mm posiadające przewód zintegrowany z narzędziem i wtyczką. | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 31. | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym cięciem: z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń; długość 365 – 375 [mm], średnica trzonu 10 [mm], zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą na min. 50 zabiegów, trzon obracany o 360°, adapter do przepłukiwania (w zestawie) czyścik końcówki roboczej (w zestawie) końcówka robocza zagięta o szerokości końca max. 3 mm i długości min. 22 mm – 1 komplet lub tożsame jednorazowe w liczbie 50 [szt.] | TAK |  |
| 32. | Wielorazowa prowadnica do instrumentu do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym cięciem: długość 195 - 200 [mm], średnica trzonu 10 [mm], zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą na min. 50 zabiegów, trzon obracany o 360°, adapter do przepłukiwania (w zestawie) czyścik końcówki roboczej (w zestawie) końcówka robocza prosta o szerokości końca min. 6 mm i długości min. 22 mm – 1 komplet lub tożsame jednorazowe w liczbie 50 [szt.] | TAK |  |
| 33. | Włącznik nożny, podwójny CIĘCIE-KOAGULACJA oznaczone dwoma różnymi kolorami, z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmiane programów kabel dł. minimum 5 m. | TAK |  |
| 34. | Kabel elektrody neutralnej, dł. minimum 4 m – 1 sztuka. | TAK |  |
| 35. | Jednorazowe, wymienne ostrze/nożyk do wielorazowego instrumentu o śr. 10 mm do zamykania naczyń – 20 sztuk. | TAK |  |
| 36. | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. minimum 4 m, wtyczka płaska 3-bolcowa – 2 szt | TAK |  |
| 37. | Zestaw elektrod SYN - różnych, trzpień Ø 4 mm, opk. a' 5 szt., w składzie: lancetowa, nożowa, igłowa oraz kulkowe: Ø 2 mm i Ø 4 mm – 3 sztuki. | TAK |  |
| 38. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dla dorosłych i dla dzieci – 50 sztuk. | TAK |  |
| 39. | Pęseta bipolarna nieprzywierająca, izolowana, prosta, końce tępe 1 mm, dł. 20 cm - 1 sztuka. | TAK |  |
| 40. | Przewód do instrumentów bipolarnych wtyczka 2 bolcowa dł. minimum 4 m – 2 sztuki. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 41. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 42. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 43. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 44. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 45. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 46. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.5 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletna i gotowa do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 4 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 4 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 4 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę nowych kardiotokografów o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| KARDIOTOKOGRAF – 3 sztuki |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy pochylany o przekątnej minimum 6 cali. | TAK |  |
| 3. | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy. Brak przycisków i pokręteł na obudowie. | TAK |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę. | TAK |  |
| 5. | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. | TAK |  |
| 6. | Zakres pomiarowy US 50 ÷240 bpm. | TAK |  |
| 7. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu. | TAK |  |
| 8. | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz. | TAK |  |
| 9. | Wartość natężenie emitowanej fali US powinna być ≤ 3,5 mW/cm2. | TAK |  |
| 10. | Wskaźnik jakości sygnału. | TAK |  |
| 11. | Monitorowanie tętna matki (MHR). | TAK |  |
| 12. | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy US/Cardio. | TAK |  |
| 13. | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków). | TAK |  |
| 14. | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US/Cardio (dotyczy monitorowania bliźniaków). | TAK |  |
| 15. | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US/Cardio Weryfikacja międzykanałowa. | TAK |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej. | TAK |  |
| 17. | Na wyposażeniu monitora głowica Toco 1 szt. i głowica US/Cardio –1 szt. | TAK |  |
| 18. | Jednakowe gniazda głowic. Automatyczne rozpoznawanie podłączonej głowicy. | TAK |  |
| 19. | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu. | TAK |  |
| 20. | Wodoszczelność głowic minimum IPX6. | TAK |  |
| 21. | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki. | TAK |  |
| 22. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu. | TAK |  |
| 23. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco. | TAK |  |
| 24. | Prezentacja graficznej wartości FHR i Toco na zapisie. | TAK |  |
| 25. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy. | TAK |  |
| 26. | Zakres sygnału Toco - Minimum 0÷100. | TAK |  |
| 27. | Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek. | TAK |  |
| 28. | Głowice US/Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led). | TAK |  |
| 29. | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego. | TAK |  |
| 30. | Współpraca z telemetrią płodową. | TAK |  |
| 31. | Współpraca z telemetrią płodową umożliwiającą monitorowanie takich samych parametrów jak aparat przewodowy. | TAK |  |
| 32. | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie. | TAK |  |
| 33. | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min] | TAK |  |
| 34. | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych. Minimum 15mm/s. | TAK |  |
| 35. | Szerokość papieru 150 mm. | TAK |  |
| 36. | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY. | TAK |  |
| 37. | Wprowadzanie notatek tekstowych. | TAK |  |
| 38. | Wydruk badania dodatkowo zawiera minimum: Imię i nazwisko pacjentki, MRN-numer identyfikacyjny pacjentki, Godzina, minuta, sekunda, data, Wiek ciążowy. | TAK |  |
| 39. | Alarm końca papieru. | TAK |  |
| 40. | Wyposażenie dodatkowe: 1 głowica US/Cardio. | TAK |  |
| 41. | Wózek na kołach z blokadą i koszykiem na akcesoria i głowice. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 42. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 43. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 44. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 45. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 46. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 47. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.6 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 5 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 5 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 5 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę nowej myjni dezynfektora do mycia obuwia o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| MYJNIA DEZYNFEKTOR DO MYCIA OBUWIA – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Urzadzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Myjnia-dezynfektor – do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego minimum 15 par. | TAK |  |
| 3. | Wersja wolnostojąca. | TAK |  |
| 4. | Drzwi myjni przeszklone w minimum 75% umożliwiające obserwację procesu mycia | TAK |  |
| 5. | Oświetlenie wnętrza komory. | TAK |  |
| 6. | Czytelny wyświetlacz LCD. | TAK |  |
| 7. | Dezynfekcja termiczna do minimum 90ºC. | TAK |  |
| 8. | Myjnia posiadająca minimum 2 pompy dozujące środki chemiczne. | TAK |  |
| 9. | Myjka wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 10. | Wymiary gabarytowe przedziały: szerokość 50 – 65 cm, głębokość 65 – 78 cm, wyokość 160 – 180 cm. | TAK |  |
| 11. | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie. | TAK |  |
| 12. | Zasilanie 400 V. | TAK |  |
| 13. | System szybkich cykli mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 14. | Wbudowana suszarka (bez konieczności podłączenia do wentylacji w pomieszczeniu). | TAK |  |
| 15. | Myjnia wyposażona w drukarkę parametrów cykli. | TAK |  |
| 16. | Wózek mieszczący minimum 15 par obuwia operacyjnego. | TAK |  |
| 17. | Demontaż starej myjni Steelco typ/model: DS 600/2 wraz z jej utylizacją. | TAK |  |
| 18. | Instalacja nowej myjni – dezynfektora. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 19. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 20. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 21. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 22. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 23. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 24. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.7 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletna i gotowa do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| Pakiet – nr 6 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 6 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 6 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę nowego mikronapędu chirurgicznego z przystawkami o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| MIKRONAPĘD CHIRURGICZNY Z PRZYSTAWKAMI – 1 komplet |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Mikroprocesorowa konsola zasilająca umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz – 1 sztuka. | TAK |  |
| 2. | Interfejs użytkownika w języku polskim. | TAK |  |
| 3. | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 15 cm. | TAK |  |
| 4. | Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza. | TAK |  |
| 5. | Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów. | TAK |  |
| 6. | Możliwość zasilania napędów obrotowych (wiertarskich), mikropiłek (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych. | TAK |  |
| 7. | Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów. | TAK |  |
| 8. | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów. | TAK |  |
| 9. | Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika). | TAK |  |
| 10. | Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo. | TAK |  |
| 11. | Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania. | TAK |  |
| 12. | Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędów umożliwiająca dostosowanie zachowania napędu podczas pracy jako elektrycznego lub pneumatycznego. | TAK |  |
| 13. | Wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej napędu nawet podczas używania nasadek z przekładniami redukującymi obroty ostrza. | TAK |  |
| 14. | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie minimum: 0 - 300 ml/min. | TAK |  |
| 15. | Montaż kasety irygacyjnej w konsoli w sposób beznarzędziowy. | TAK |  |
| 16. | Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego. | TAK |  |
| 17. | Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego. | TAK |  |
| 18. | Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu. | TAK |  |
| 19. | Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego. | TAK |  |
| 20. | Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów. | TAK |  |
| 21. | Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów. | TAK |  |
| 22. | Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów dla minimum 20 użytkowników. | TAK |  |
| 23. | Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów. | TAK |  |
| 24. | Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów. | TAK |  |
| 25. | Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem. | TAK |  |
| 26. | Przewód sterujący uniwersalny kompatybilny ze wszystkimi oferowanymi mikronapędami przewodowymi – 2 sztuki. | TAK |  |
| 27. | Wtyki przewodu sterującego od strony konsoli oraz napędu w postaci szybkozłączek. | TAK |  |
| 28. | Długość przewodu sterującego minimum: 3,5 m. | TAK |  |
| 29. | Przewód sterujący autoklawowalny. | TAK |  |
| 30. | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 1 sztuka. | TAK |  |
| 31. | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych. | TAK |  |
| 32. | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady). | TAK |  |
| 33. | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja. | TAK |  |
| 34. | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu. | TAK |  |
| 35. | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie. | TAK |  |
| 36. | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego. | TAK |  |
| 37. | Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek. | TAK |  |
| 38. | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi minimum: 0 – 1500 obr/min. | TAK |  |
| 39. | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) minimum: 0 – 500 obr/min. | TAK |  |
| 40. | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy. | TAK |  |
| 41. | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania. | TAK |  |
| 42. | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem. | TAK |  |
| 43. | Kaniulacja wzdłuż osi napędu minimum 4 mm. | TAK |  |
| 44. | Montaż nasadek i adapterów w sposób beznarzędziowy. | TAK |  |
| 45. | Napięcie zasilania napędu: 40V DC. | TAK |  |
| 46. | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris. | TAK |  |
| 47. | Waga napędu nieprzekraczająca 550 g. | TAK |  |
| 48. | Współpraca z minimum 20 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną. | TAK |  |
| 49. | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic minimum: 0.7-1.8 mm – 1 sztuka. | TAK |  |
| 50. | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic minimum: 2.0-3.2 mm – 1 sztuka. | TAK |  |
| 51. | Nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut, co zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki. | TAK |  |
| 52. | Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic minimum: 0 – 6 mm – 1 sztuka. | TAK |  |
| 53. | Nasadka wiertarska z gniazdem zatrzaskowym typu mały AO – 1 sztuka. | TAK |  |
| 54. | Mikropiła strzałkowa – 1 sztuka. | TAK |  |
| 55. | Częstotliwość oscylacji mikropiły strzałkowej minimum: 25000 cykli/min. | TAK |  |
| 56. | Możliwość ustawienia głowicy mikropiły strzałkowej w 8 pozycjach (zakres 360˚). | TAK |  |
| 57. | Skok ostrza (wychylenie kątowe) głowicy mikropiły strzałkowej: minimum 5˚. | TAK |  |
| 58. | Możliwość ustawienia ostrza w głowicy mikropiły strzałkowej w minimum 5 pozycjach (zakres 180˚). | TAK |  |
| 59. | Wymiana ostrzy w głowicy mikropiły strzałkowej za pomocą szybkozłączki. | TAK |  |
| 60. | Dostępnych ponad 80 ostrzy o różnej geometrii do mikropiły strzałkowej. | TAK |  |
| 61. | Waga mikropiły strzałkowej nieprzekraczająca 160 g. | TAK |  |
| 62. | Mikrosilnik obrotowy – 1 sztuka. | TAK |  |
| 63. | Obroty maksymalne mikrosilnika minimum: 50000 obr/min. | TAK |  |
| 64. | Montaż nasadek prostych i kątowych mikrosilnika w sposób beznarzędziowy. | TAK |  |
| 65. | Nasadka prosta do mikrosilnika – 1 sztuka. | TAK |  |
| 66. | Wymiana ostrzy w nasadkach prostych mikrosilnika w sposób beznarzędziowy. | TAK |  |
| 67. | Dostępnych ponad 70 ostrzy o różnej geometrii do nasadek prostych mikrosilnika. | TAK |  |
| 68. | Obudowa korpusu wszystkich mikronapędów piórowych wykonana z tytanu. | TAK |  |
| 69. | Średnica korpusu wszystkich mikronapędów piórowych nie przekraczająca 20 ± 5% mm. | TAK |  |
| 70. | Moc silników wszystkich mikronapędów piórowych minimum 130 W. | TAK |  |
| 71. | Napięcie zasilania mikronapędów piórowych: 40V DC. | TAK |  |
| 72. | Sterownik ręczny uniwersalny kompatybilny z wszystkimi oferowanymi mikronapędami piórowymi – 2 sztuki. | TAK |  |
| 73. | Montaż sterownika ręcznego na korpusie mikronapędów piórowych w sposób beznarzędziowy. | TAK |  |
| 74. | Sterownik ręczny wyposażony w blokadę uruchomienia napędu. | TAK |  |
| 75 | Sterownik ręczny wyposażony w dźwignię teleskopową o zakresie wysunięcia minimum 40 mm. | TAK |  |
| 76. | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris. | TAK |  |
| 77. | Mikropiła posuwisto-zwrotna – 1 sztuka. | TAK |  |
| 78. | Częstotliwość ruchów mikropiły posuwisto-zwrotnej minimum: 14 000 cykli/min. | TAK |  |
| 79. | Skok ostrza – 3 mm. | TAK |  |
| 80. | Możliwość ustawienia linii tnącej ostrza w 2 pozycjach, co 180 stopni. | TAK |  |
| 81. | Waga nie przekraczająca 210 g. | TAK |  |
| 82. | Prostnica z reduktorem 4:1 typ MD. | TAK |  |
| 83. | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do zestawu napędów ortopedycznych przewodowych wraz z akcesoriami – 1 sztuka. | TAK |  |
| 84. | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane przedziały dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 85. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 86. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 87. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 88. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 89. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 90. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.8 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| ………………………………………………………. Pieczęć wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |

| DOKUMENTY: Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. |
| --- |
| Lp | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| OBOWIĄZEK PODATKOWY: Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT). * Niepotrzebne skreślić Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu. Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………………….………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto dostaw, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. |
| OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy, 3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte, 5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, 6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem (podać): …………………………………………………………………………………… Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 8. Wadium do Pakietu nr ……………..……………… w wysokości …………………….. PLN, zostało wniesione w dniu .............................. 2020 roku, w formie: …..……......................................, 9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy: …...……………….............................................................................., |
| KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................................, e-mail: ………….………....….tel./fax: ........................………… |
| PODWYKONAWCY: Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców. * Niepotrzebne skreślić W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 4. ……………………………………………………………………………………………………………………., 5. ……………………………………………………………………………………………………………………., 6. ……………………………………………………………………………………………………………………., 7. …………………………………………………………………………………………………………………….. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

| Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- |
| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych |
| Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” |
| Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres wykonawcy) |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769), wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2, wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie dostawy sprzętu lub aparatury medycznej, których wartość wynosiła minimum 10.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dziesięć tysięcy). |
| Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie 10 przedmiotowej SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………..…….……….. ………………………………………………………………………………………………………………… następującym zakresie: ………………………………………..………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) |
| Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………...……………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………….…………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. |
| Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………….…………………………...…………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………….……………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

| Załącznik nr 3 do SIWZ |
| --- |
| WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW |
| Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” |
| Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres wykonawcy) |
| Składam wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. |
| 1. | Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego spełnianie warunku |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana |  |
|  | Elementy, które winna zawierać wykonana dostaw | Czy zamówienie dotyczyło wykonania dostawy sprzętu lub aparatury medycznej o wartości minimum 10.000,00 zł brutto? TAK* / NIE* |
|  | Wartość dostawy |  |
|  | Czas realizacji początek i koniec (d/m/r) |  |
| 2. | Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego spełnianie warunku |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana |  |
|  | Elementy, które winna zawierać wykonana dostaw | Czy zamówienie dotyczyło wykonania dostawy sprzętu lub aparatury medycznej o wartości minimum 10.000,00 zł brutto? TAK* / NIE* |
|  | Wartość dostawy |  |
|  | Czas realizacji początek i koniec (d/m/r) |  |
| * Niepotrzebne skreślić |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

| Załącznik nr 4 do SIWZ |
| --- |
| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” |
| Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres wykonawcy) |
| W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej pod adresem (www.szpital-zakopane.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję zamawiającemu niniejszed oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. |
| Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez zamawiającego na stronie internetowej informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. * niepotrzebne skreślić Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami niniejszego postępowania przetargowego: …………………………………………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |