| Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- |
| FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ |
| OFERTA DLA Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10 34-500 Zakopane W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych” |
| DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….………..….. …………………………………………………………………………………………………………………………. Wykonawca/Wykonawcy: Nazwa: .……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres: …………………………………………………………………………………………………………………. ul./nr: ……………………………………………………………………………………………………………………. kod/miejscowość/województwo: ……………………………………………………………………………………. NIP: …………………………………………………………………………………….………………………………. REGON: ………………………………………………………………………………………..………….………….. KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………..……..………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………………. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: telefon: …………………………………………………......................................................................................... faks: ………………………………………………………………………………….…………………………………. e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..…………… www: ……………………………………………………………………………………………………………………. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu. |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | ……………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające całkowitą łączną cenę wszystkich odczynników + dzierżawę przez okres 24 miesięce dwóch analizatorów, zgodnie z postanowieniami przedmiotowej SIWZ. |
| Na łączną cenę ofertową brutto, o której mowa wyżej w szczególności składają się ceny jednostkowe za wykonanie dostawy niezbędnych odczynników, kalibratorów, kontroli do wykonania wymaganej liczby badań/oznaczeń oraz niezbędne akcesorii do analizatora głównego w tym do wykonania codziennej kontrolę na dwóch poziomach i powtórzenia: |
| Lp | Nazwa badania | Ilość badań oznaczeń | Ilość op. | Cena jedn. op. netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto |
| 1. | Alat | 8050 |  |  |  |  |  |
| 2. | Albuminy | 840 |  |  |  |  |  |
| 3. | Alkohol etylowy | 1330 |  |  |  |  |  |
| 4. | Amylaza | 3360 |  |  |  |  |  |
| 5. | ASO | 280 |  |  |  |  |  |
| 6. | Aspat | 7350 |  |  |  |  |  |
| 7. | Białko całkowite | 1260 |  |  |  |  |  |
| 8. | Białko w moczu | 980 |  |  |  |  |  |
| 9. | Bilirubina całkowita | 3850 |  |  |  |  |  |
| 10. | Bilirubina bezpośrednia | 735 |  |  |  |  |  |
| 11. | Chlorki | 1750 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cholesterol | 2800 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cholesterol HDL bezpośredni | 1715 |  |  |  |  |  |
| 14. | CK-Kinaza kreatynowa | 900 |  |  |  |  |  |
| 15. | CRP ilościowo | 14280 |  |  |  |  |  |
| 16. | Fosforany nieorganiczne | 525 |  |  |  |  |  |
| 17. | Fosfataza alkaliczna AP | 840 |  |  |  |  |  |
| 18. | Gamma GT | 1120 |  |  |  |  |  |
| 19. | Glukoza | 17360 |  |  |  |  |  |
| 20. | Kreatynina enzymatycza | 19250 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kwas moczowy | 1680 |  |  |  |  |  |
| 22. | Magnez | 2205 |  |  |  |  |  |
| 23. | Mocznik | 5950 |  |  |  |  |  |
| 24. | Lipaza | 1260 |  |  |  |  |  |
| 25. | LDH | 420 |  |  |  |  |  |
| 26. | Czynnik RF ilościowo | 350 |  |  |  |  |  |
| 27. | Potas | 21000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Sód | 21000 |  |  |  |  |  |
| 29. | Trójglicerydy | 2450 |  |  |  |  |  |
| 30. | Wapń | 1470 |  |  |  |  |  |
| 31. | Żelazo | 2100 |  |  |  |  |  |
| 32. | Białko w PMR | 500 |  |  |  |  |  |
| 33. | HbA1C-Hemoglobina glikowana | 420 |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wszystkie inne niezbędne odczynniki, kalibratory, kontrole do wykonania powyższej liczby badań/oznaczeń oraz niezbędne akcesoria do analizatora głównego w tym należy uwzględnić codzienną kontrolę na dwóch poziomach i powtórzenia: |
| 34. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA! Od punktu 34 i w następnich niniejszej tabeli wykonawcy w składanej ofercie przetargowej są zobowiązani uwzględnić wszystkie niezbędne do wykonania wyżej wymienionel liczby badań/oznaczeń odczynniki oraz akcesorii i części zużywalne do dostarczonego i dzierżawionego przez zamawiającego analizatora głównego do badań biochemicznych. Koszt zakupu odczynników i materiałów koniecznych do wykonania badań nie ujętych w składanej ofercie ponosi wykonawca. |
| Na łączną cenę ofertową brutto, o której mowa wyżej w szczególności składają się ceny jednostkowe za wykonanie dostawy niezbędnych odczynników, kalibratorów, kontroli do wykonania wymaganej liczby badań/oznaczeń oraz niezbędne akcesorii do analizatora zastępczego w tym do wykonania codziennej kontrolę na dwóch poziomach i powtórzenia oraz dzierżawy analizatorów głównego oraz zastępczego w wysokości: |
| Lp | Nazwa badania | Ilość badań oznaczeń | Ilość op. | Cena jedn. op. netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto |
| 1. | Alat | 3450 |  |  |  |  |  |
| 2. | Albuminy | 360 |  |  |  |  |  |
| 3. | Alkohol etylowy | 570 |  |  |  |  |  |
| 4. | Amylaza | 1440 |  |  |  |  |  |
| 5. | ASO | 120 |  |  |  |  |  |
| 6. | Aspat | 3150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Białko całkowite | 540 |  |  |  |  |  |
| 8. | Białko w moczu | 420 |  |  |  |  |  |
| 9. | Bilirubina całkowita | 1650 |  |  |  |  |  |
| 10. | Bilirubina bezpośrednia | 315 |  |  |  |  |  |
| 11. | Chlorki | 750 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cholesterol | 1200 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cholesterol HDL bezpośredni | 735 |  |  |  |  |  |
| 14. | CK-Kinaza kreatynowa | 300 |  |  |  |  |  |
| 15. | CRP ilościowo | 6120 |  |  |  |  |  |
| 16. | Fosforany nieorganiczne | 225 |  |  |  |  |  |
| 17. | Fosfataza alkaliczna AP | 360 |  |  |  |  |  |
| 18. | Gamma GT | 480 |  |  |  |  |  |
| 19. | Glukoza | 7440 |  |  |  |  |  |
| 20. | Kreatynina enzymatycza | 8250 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kwas moczowy | 720 |  |  |  |  |  |
| 22. | Magnez | 945 |  |  |  |  |  |
| 23. | Mocznik | 2550 |  |  |  |  |  |
| 24. | Lipaza | 540 |  |  |  |  |  |
| 25. | LDH | 180 |  |  |  |  |  |
| 26. | Czynnik RF ilościowo | 150 |  |  |  |  |  |
| 27. | Potas | 9000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Sód | 9000 |  |  |  |  |  |
| 29. | Trójglicerydy | 1050 |  |  |  |  |  |
| 30. | Wapń | 630 |  |  |  |  |  |
| 31. | Żelazo | 900 |  |  |  |  |  |
| 32. | HbA1C-Hemoglobina glikowana | 180 |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wszystkie inne niezbędne odczynniki, kalibratory, kontrole do wykonania powyższej liczby badań/oznaczeń oraz niezbędne akcesoria do analizatora zastępczego w tym należy uwzględnić codzienną kontrolę na dwóch poziomach i powtórzenia: |
| 33. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA! Od punktu 33 i w następnich niniejszej tabeli wykonawcy w składanej ofercie przetargowej są zobowiązani uwzględnić wszystkie niezbędne do wykonania wyżej wymienionel liczby badań/oznaczeń odczynniki oraz akcesorii i części zużywalne do dostarczonego i dzierżawionego przez zamawiającego analizatora zastępczego do badań biochemicznych. Koszt zakupu odczynników i materiałów koniecznych do wykonania badań nie ujętych w składanej ofercie ponosi wykonawca. |
| Lp | Nazwa analizatora do badań biochemicznych | Ilość m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto |
| 1. | Analizator główny | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Analizator zastępczy | 24 |  |  |  |  |
| Oferuję dostawę identycznych analizatorów do badań biochemicznych o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych: |
| Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………… Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji (główny i zastępczy): .………………………………………………………………………............ Wersja konstrukcyjna z roku: ………………………………………………………………………………………... Nazwa zakładu serwisowego: ……………………………………………………………………………………….. Adres zakładu serwisowego: ………………………………………………………………………………………… |
| Lp | Parametry wymagane | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE |
| 1. | Aparaty takie same (ten sam producent, typ i model). Aparat główny fabrycznie nowy, zastępczy nie może być starszy niż 5 letni (rok produkcji nie starszy niż 2015). | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 2. | Analizator automatyczny do postawienia na stole. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 3. | Analiztory z kompletem wyposażenia do każdego z nich: komputer, drukarka, stacja uzdatniania wody (wewnętrzna bądź zewnętrzna) lub demineralizator wody, zewnętrzny UPS. Dopuszcza się możliwość zaoferowania jednej stacji uzdatniania wody lub jednego demineralizatora wody w przypadku, gdy będą one w stanie obsłużyć dostarczone dwa analizatory. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 4. | Aparat w pełni automatyczny z możliwością wprowadzania próbek CITO w dowolnym czasie. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 5. | Wydajność analizatora minimum 400 oznaczeń na godzinę z ISE. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 6. | Wyposażony w czujniki poziomu płynu i detektor skrzepu z powiadamianiem operatora. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 7. | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 8. | Wyposażony w wewnętrzny czujnik kodów kreskowych. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 9. | Parametry z zakresu chemii klinicznej (substraty, enzymy, elektrolity, białka, jony) oznaczane w surowicy, osoczu, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 10. | Moduł ISE do oznaczania elektrolitów wbudowany w analizator z możliwością wymiany pojedynczych elektrod. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 11. | Wydajność poszczególnego aparatu bez elektrolitów minimum 340 oznaczeń fotometrycznych na godzinę + 60 oznaczeń ISE. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 12. | Możliwość chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora, co najmniej 32 miejsc. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 13. | Monitorowanie ilości zużywanych odczynników. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 14. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 15. | Flagowanie wyników testów w zależności od rodzaju interferencji. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 16. | Możliwość wykonania badań z minimalnej ilości surowicy u noworodków - mikrometoda (minimalna objętość próbki pediatrycznej nie przekraczała 80μl). | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 17. | Możliwość wykonania badań z minimalnej ilości surowicy u noworodków - mikrometoda. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 18. | Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie kontroli jakości. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 19. | Przechowywanie w pamięci wyników badań i kontroli jakości. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 20. | Program kontroli jakości codziennej i skumulowanej: liczbowe i graficzne przedstawienie wyników kontroli jakości (reguły Levy Jennigsa i Westgarda). | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 21. | Komunikacja dwukierunkowa między analizatorem a systemem informatycznym Lab-bit. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 22. | Bezpłatne podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego Lab-bit. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 23. | Opis techniczny i instrukcja obsługi w języku polskim dołączony do analizatora. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 24. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie trwania umowy do 24 godzin oraz usunięcie awarii (wykonanie naprawy) w terminie 5 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia awarii. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 25. | Bezpłatne: - instalacja analizatora, - szkolenie personelu, - przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją obsługi aparatu, - w okresie trwania umowy przeglądy serwisowe i awarie z wymianą zestawów części zużywalnych. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 26. | Zewnętrzny UPS podtrzymujący zasilanie do czasu zakończenia rozpoczętych analiz. | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 27. | Montaż, instalacja i uruchomienie dostarczonych analizatorów w pomieszczeniu biochemii (max. powierzchnia do zagospodarowania w celu zainstalowania dwóch aparatów to 2,70 x1,20 m ² | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| Uwaga poniższe dodatkowe parametry analizatorów służą wyłącznie ocenie ofert w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej – Jakość: |
| 28. | Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku: Tak – 3 punkty Nie – 0 punktów | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 29. | Oprogramowanie w języku polskim, analizatory przystosowane do pracy w sieci komputerowej: Tak – 2 punkty Nie – 0 punktów | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| 30. | Zużycie wody nie większe niż 2l/godzinę: Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów | Tak* / Nie* * Niewłaściwe skreślić |
| Oświadczam, że oferowane powyżej urządzenia posiadają i spełniają wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne określone w punkcie 3 SIWZ oraz są kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| TERMIN WYKONANIA KAŻDORAZOWEJ DOSTAWY CZĘŚCIOWEJ: Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej liczony w dniach (maksymalnie 7 dni kalendarzowych): |
| TERMIN WYKONANIA DOSTAWY CZĘŚCIOWEJ | ……… dni |
| od dnia przesłania zamówienia częściowego. |
| DOKUMENTY WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ: Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. |
| Lp | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| OBOWIĄZEK PODATKOWY: Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT). * Niepotrzebne skreślić Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu. Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….… W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto dostaw, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. |
| OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczam(y), że będę wykonywał zamówienie sukcesywnie w terminie 24 miesięcy, 3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte, 5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, 6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem (podać): ………………………………… Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 8. Wadium w wysokości 8.000,00 PLN, zostało wniesione w dniu ............................................ 2020 roku, w formie: …..……......................................, 9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy: …...………………............................................................................., |
| KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................................, e-mail: ………….………....….tel./fax: ........................……… |
| PODWYKONAWCY: Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców. * Niepotrzebne skreślić W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 4. ……………………………………………………………………………………………………………………., 5. …………………………………………………………………………………………………………………….. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

| Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- |
| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych |
| Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych” |
| Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres wykonawcy) |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769), wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2, wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: sto tysięcy). |
| Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie 10 przedmiotowej SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………..…….……….. ………………………………………………………………………………………………………………… następującym zakresie: ………………………………………..………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) |
| Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………...……………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………….…………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. |
| Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………….…………………………...…………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………….……………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

| Załącznik nr 3 do SIWZ |
| --- |
| WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW |
| Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych” |
| Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres wykonawcy) |
| Składam wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. |
| 1. | Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego spełnianie warunku |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana |  |
|  | Elementy, które winna zawierać wykonana dostaw | Czy zamówienie dotyczyło wykonania dostawy odczynników laboratoryjnych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto? TAK* / NIE* |
|  | Wartość dostawy |  |
|  | Czas realizacji początek i koniec (d/m/r) |  |
| 2. | Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego spełnianie warunku |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana |  |
|  | Elementy, które winna zawierać wykonana dostaw | Czy zamówienie dotyczyło wykonania dostawy odczynników laboratoryjnych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto? TAK* / NIE* |
|  | Wartość dostawy |  |
|  | Czas realizacji początek i koniec (d/m/r) |  |
| * Niepotrzebne skreślić |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

| Załącznik nr 4 do SIWZ |
| --- |
| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych” |
| Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy) |
| W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej pod adresem (www.szpital-zakopane.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję zamawiającemu niniejszed oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. |
| Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez zamawiającego na stronie internetowej informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. * niepotrzebne skreślić Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami niniejszego postępowania przetargowego: …………………………………………………………………………………………………………………..…....... ………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |