Załącznik nr 1 do pisma z dnia 11 stycznia 2021 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

OFERTA DLA Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10 34-500 Zakopane W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sterylizatorów dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem”

DANE WYKONAWCY: Wykonawca / Wykonawcy: Nazwa: .………………………………………………………………………………………………………...….. ………………………………………………………………………………………………………..…………….. ………………………………………………………………………………………………………..…………….. Adres siedziby ul./nr: ……………………………………………..……………………………..………………. kod/miejscowość/województwo: ……………………………………………………………………………..…. NIP: …………………………………………………………………………………….……………………….…. REGON: ………………………………………………………………………………………..………...……….. KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………....……..…… Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….……..…. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………………….……. Dane teleadresowe: telefon: ………………………………………………….................................................................................. faks: ……………………………………………………………………………….…………………………….…. adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………………………………………………………..……… www: ……………………………………………………………………………………………………………..…. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję wykonanie zamówienia pod nazwą „Dostawa sterylizatorów dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem niniejszego postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.

| Pakiet – nr 1 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 1 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 1 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na łączną cenę ofertową brutto składają się ceny jednostkowe za wykonanie: Dostawy 2 sterylizatorów parowych w wysokości ………………….. zł brutto w tym …. % podatku VAT, Dostawy wyposażenia dodatkowego w wysokości ………………….. zł brutto w tym …. % podatku VAT, Wykonania prac budowlanych w wysokości ………………….. zł brutto w tym …. % podatku VAT. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą urządzeń do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, wykonania niezbędnych robót budowlanych, czynności związane z przygotowaniem dostawy, szkolenia pracowników, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowych sterylizatorów parowych o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| STERYLIZATOR PAROWY – 2 sztuki |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Sterylizator parowy przelotowy (dwudrzwiowy) wbudowany w dwie ściany. | TAK |  |
| 2. | Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji minimum 2020. | TAK |  |
| 3. | Ładowność komory minimum 6 jednostek wsadowych (6 STE). | TAK |  |
| 4. | Płaszcz komory w celu oszczędności energii żebrowany. | TAK |  |
| 5. | Sterylizator zasilany z wbudowanej wytwornicy pary o mocy maksymalnie 40 KW. | TAK |  |
| 6. | Drzwi komory sterylizatora zamykane i otwierane automatycznie. Ustrzelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem. | TAK |  |
| 7. | Drzwi komory wykonane ze stali kwasoodpornej izolowane termicznie. | TAK |  |
| 8. | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7‘’. | TAK |  |
| 9. | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 10. | Wyświetlane informacje tekstowe na wyświetlaczu o zaistniałych awariach. | TAK |  |
| 11. | Programy sterylizacyjne 121 ºC i 134 ºC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej. Minimum 15 programów. | TAK |  |
| 12. | Programy testowe automatyczne: Bowie-Dick, test szczelności. | TAK |  |
| 13. | Wbudowana drukarka gwarantująca trwałość wydruku minimum 10 lat (nie dopuszcza się wydruku na papierze termicznym). | TAK |  |
| 14. | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. | TAK |  |
| 15. | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. Minimum 3 stopnie kompetencji zabezpieczone kodem cyfrowym. | TAK |  |
| 16. | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. | TAK |  |
| 17. | Napęd drzwi pneumatyczny. | TAK |  |
| 18. | System załadunku/rozładunku na 2 sterylizatory: - wózki transportowe: 4 sztuki, - wózki wsadowe: 2 sztuki (w tym 1 szt. wyposażony w 2 półki do załadunku kontenerów), - kosze druciane ½ podstawowej jednostki wsadowej: 10 sztuk. | TAK |  |
| 19. | Komora oraz drzwi sterylizatora wykonana ze stali kwasoodpornej minimum AISI 316. Oblachowanie zewnętrzne oraz rama sterylizatora wykonana ze stali kwasoodpornej minimum AISI 304. | TAK |  |
| 20. | Wymiary gabarytowe sterylizatora maksymalne (szer x wys x gł): 120x190x135 cm. | TAK |  |
| 21. | Zabudowa otworów montażowych ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 22. | Demontaż i złożenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie Szpitala Powiatowego sterylizatorów parowych typ AS 666 WPA firmy SMS Warszawa rok produkcji 2010 roku – 2 sztuki. | TAK |  |
| 23. | Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i przystosowawczych do instalacji sterylizatorów zgodnie z zakresem określonym poniżej niniejszej tabeli. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 24. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 25. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 26. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 27. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty wykonania odbioru zamontowanego urządzenia. | TAK |  |
| 28. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| Zakres prac budowlanych do wymiany sterylizatorów parowych na centralnej sterylizatorni: Stan istniejący: Obecnie pracujące urządzenia to sterylizatory parowe typ AS 666 WPA firmy SMS. Zasilanie elektryczne, sprężone powietrze 5 bar, zasilanie w wodę demi i zmiękczoną z istniejących przyłączy. Niezbędne prace budowlane do wykonania po stronie dostawcy urządzeń: Demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych przeszklonych wraz z ościeżnicami dla umożliwienia transportu sterylizatorów z wykończeniem 2 sztuki, Demontaż i ponowny montaż drzwi stalowych pełnych ze stali nierdzewnej wraz z ościeżnicą dla umożliwienia transportu sterylizatorów z wykończeniem. Poszerzenie otworu drzwiowego, rozkucie ścianki mur o grubości 15 cm z ponownym zamurowaniem 0,4x2,5 = 1m2 sciany z nadprożem 140 cm. Z wykończeniem tynkarskim i· pomalowaniem, Wykonanie wentylacji odprowadzającej gorące powietrze z komory nad sterylizatorami parowymi na zewnątrz pomieszczenia po trasie oznaczonej na rzucie pomieszczeń sterylizatorni (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) kolorem zielonym: rura stal ocynkowana Fi 200 o długości ok. 600 cm pod stropem pomieszczenia z trzema kolanami 90 stopni, z trzema przewiertami w scianie grubości 15, 20 i 50 cm, z wentylatorem osiowym odpornym na wilgoć i temperaturę w wersji wyciszonej, z podprowadzeniem przewodów zasilających wentylator, z wyłącznikiem prądowym wentylatora. Wykonanie izolacji termicznej i zabudowy rur płytami G-K z gładziami i pomalowaniem. Z uwagi na ciągła pracę sterylizatorni prace adaptacyjne musza być wykonane w sobotę i niedzielę oraz w nocy. Zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac tak, aby podczas realizacji robót – nie powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla pacjentów jak i w pracy Szpitala Powiatowego w Zakopanem. Niezbędny przyjazd przed rozpoczęciem prac adaptacyjnych montera urządzenia dla ustalenia z wykonawcą budowlanki szczegółów związanych z przygotowaniem pod montaż nowego urządzenia. |
| Oświadczam(y), że oferowane powyżej urządzenie wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |

| Pakiet – nr 2 |
| --- |
| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej Pakietu nr 2 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 2 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Na łączną cenę ofertową brutto składają się ceny jednostkowe za wykonanie: Dostawy sterylizatora niskotemperaturowy na tlenek etylenu w wysokości ………………….. zł brutto w tym …. % podatku VAT, Dostawy wyposażenia dodatkowego w wysokości ………………….. zł brutto w tym …. % podatku VAT, Dostawy abatora w wysokości ………………….. zł brutto w tym …. % podatku VAT, Wykonania prac budowlanych w wysokości ………………….. zł brutto w tym …. % podatku VAT. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą urządzeń do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, wykonania niezbędnych robót budowlanych, czynności związane z przygotowaniem dostawy, szkolenia pracowników, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowych sterylizatorów parowych o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| STERYLIZATOR NISKOTEMPERATUROWY NA TLENEK ETYLENU – 1 sztuka |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Sterylizator niskotemperaturowy z czynnikiem sterylizującym 100% tlenek etylenu EO. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji minimum 2020. | TAK |  |
| 3. | Przelotowa komora sterylizatora. | TAK |  |
| 4. | Pojemność komory minimum 138L maksimum 150L. | TAK |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne sterylizatora maksymalnie 81x78x100 cm. | TAK |  |
| 6. | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |  |
| 7. | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji. | TAK |  |
| 8. | Wyświetlane dane min.: temperatura i ciśnienie, wilgotność względna, wybrana temperatura, blokada drzwi, informacja o awarii podłączonego katalizatora EO. | TAK |  |
| 9. | Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia cyklu oraz błędów. | TAK |  |
| 10. | Automatyczna degazacja po zakończeniu cyklu sterylizacyjnego. | TAK |  |
| 11. | Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi. | TAK |  |
| 12. | Możliwość ustawienia czasu degazacji od 1 godziny do minimum 99 godzin. | TAK |  |
| 13. | Możliwość obserwacji degazacji na wyświetlaczu. | TAK |  |
| 14. | Przed rozpoczęciem cyklu automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora. | TAK |  |
| 15. | Dwa programy sterylizacji: cykl zimny i ciepły. | TAK |  |
| 16. | Drukarka alfanumeryczna i graficzna. | TAK |  |
| 17. | Zawartość wydruku minimum: liniowy wykres temperatury w komorze, liniowy wykres ciśnienia w komorze, czas, nr cyklu, data, czas i temperatura degazacji, błędy cyklu i uwagi. | TAK |  |
| 18. | Informacje na wyświetlaczu o aktualnym etapie procesu. | TAK |  |
| 19. | Wbudowany skaner kodów kreskowych. | TAK |  |
| 20. | Automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem. | TAK |  |
| 21. | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie drzwi. | TAK |  |
| 22. | Akcesoria: 2 pełnowymiarowe kosze załadowcze. | TAK |  |
| 23. | Inkubator do testów szybkiego odczytu. | TAK |  |
| 24. | Oferowane urządzenie poza wymienionymi powyżej parametrami powinno zawierać wyposażenie standardowe producenta. | TAK |  |
| 25. | Sterylizator kompatybilny z abatorem. | TAK |  |
| 26. | Abator – urządzenie do spalania tlenku etylenu do dwutlenku węgla i wody. | TAK |  |
| 27. | Abator – urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji minimum 2020. | TAK |  |
| 28. | Efektywność spalania minimum 99,9 %. | TAK |  |
| 29. | Praca urządzenia automatyczna. | TAK |  |
| 30. | Możliwość uruchamiania urządzenia poprzez sterylizator – brak konieczności ręcznego uruchamiania urządzenia, tzw. abator „bezobsługowy”. | TAK |  |
| 31. | Automatyczne przejście w stan czuwania po zakończeniu procesu spalania. | TAK |  |
| 32. | Abator kompatybilny ze sterylizatorem (pełna komunikacja w zakresie sterowania i informacji). | TAK |  |
| 33. | Naboje gaz do sterylizacji tlenek etylenu 100 % w ilości 80 szt. | TAK |  |
| 34. | Demontaż i złożenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie Szpitala Powiatowego: sterylizatora typu Sterimed – 2p firmy Luvita rok prod 2010 oraz abatora typu M50S firmy MAC rok produkcji 2010. | TAK |  |
| 35. | Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i przystosowawczych do instalacji sterylizatorów zgodnie z zakresem określonym poniżej niniejszej tabeli. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 36. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 37. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 38. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 39. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 40. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| Zakres prac budowlanych do wymiany sterylizatora niskotemperaturowego na tlenek etylenu na centralnej sterylizatorni: Stan istniejący: Obecnie pracujące urządzenia to sterylizator typu Sterimed – 2p firmy Luvita rok prod 2010 oraz abatora typu M50S firmy MAC rok produkcji 2010. Na sterylizatorze gazowym Air o ciśnieniu 8 bar. Niezbędne prace budowlane do wykonania po stronie dostawcy urządzeń: Rozebranie ścianek grubości 15 cm w pomieszczeniu sterylizatora gazowego, powiększenie otworu w pionie z powiększeniem otworu w blasze stalowej nierdzewnej po stronie wyładowczej sterylizatora z wykończeniem profilami aluminiowymi. Wykończenie ścianki i nadproża z pomalowaniem, Demontaż przegrzanej rury stalowej nierdzewnej kominowej z abatora z demontażem ocieplenia i ponowny montaż rury odprowadzającej produkty utylizacji EO - stal kwasoodporna fi 150/250 o długości ok. 5 mb w wykonaniu szczelnym w izolacji termicznej do 260 stopni celsjusza, niepalnej i wyprowadzeniem ponad dach wentylatorni. Połączenia odcinków rur i kształtek szczelne z masą odporną na wysoką temperaturę. Montaż i podłączenie nowego abatora z wykorzystaniem istniejących podejść energetycznych i gazowych i nowej rury wyrzutu produktów spalania, Wykonanie okablowania do komunikacji sterylizator-abator trzema kablami: 1- 7xl; 2 kabel uziemiający 5 mm2; kabel sterujący od producenta abatora, w korytkach na odcinku ok. 50 mb. Z uwagi na ciągła pracę sterylizatorni prace adaptacyjne musza być wykonane w sobotę i niedzielę oraz w nocy. Zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac tak, aby podczas realizacji robót – nie powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla pacjentów jak i w pracy Szpitala Powiatowego w Zakopanem. Niezbędny przyjazd przed rozpoczęciem prac adaptacyjnych montera urządzenia dla ustalenia z wykonawcą budowlanki szczegółów związanych z przygotowaniem pod montaż nowego urządzenia. |
| Oświadczam(y), że oferowane powyżej urządzenie wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |

| DOKUMENTY: Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 346): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1282), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1282), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. |
| --- |
| Lp | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| OBOWIĄZEK PODATKOWY: Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT). * Niepotrzebne skreślić Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu. Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: …………………………………………………………………………………………………..…… W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto rozumaną jako wynagrodzenie wykonanych dostaw), wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. |
| OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie 90 dni licząc od dnia podpisania umowy, 3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte, 5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, 6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem (podać): …………………………………………………………………………………… Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 8. Wadium do Pakietu nr ……………..… w wysokości ………………….. PLN, zostało wniesione w dniu .............................. 2021 roku, w formie: …..……......................................, 9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy: …...………………............................................................................., |
| KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................................, e-mail: ………….………....….tel./fax: ........................………… |
| PODWYKONAWCY: Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców. * Niepotrzebne skreślić W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 4. ……………………………………………………………………………………………………………………., 5. ……………………………………………………………………………………………………………………., 6. ……………………………………………………………………………………………………………………., 7. …………………………………………………………………………………………………………………….. Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych stronach. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |